**OPIS TECHNICZNY ZGŁASZANEJ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW**

**LOKALIZACJA:**

miejscowość……………………………………..

dz. nr ewid………………………………………..

obręb………………………………………………..

**TYP OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, zaznaczyć właściwe symbolem „X”**

**BIOLOGICZNA**

**NIEBIOLOGICZNA**

1. Ścieki będą pochodzić wyłącznie z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego i będą wprowadzane do gruntu stanowiącego własność wprowadzającego. Ilość ścieków wprowadzanych do gruntu nie przekroczy 5 m3/dobę *– zgodnie z §13 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowisko wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).*
2. Zgłaszana przydomowa oczyszczalnia ścieków umożliwia oczyszczenie ścieków, w stopniu określonym w powyższym rozporządzeniu, wg wskaźników podanych w załączniku.
3. Miejsce wprowadzania oczyszczonych ścieków do gruntu będzie oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych *– zgodnie z §13 ust. 5 pkt 3 jw.*
4. Zgłaszana przydomowa oczyszczalnia ścieków posiada techniczną możliwość poboru próbek ścieków przed i po oczyszczeniu – zgodnie z §5 ust. 1 jw.
5. W promieniu 30 m w przypadku ścieków oczyszczonych biologicznie / 70 m w przypadku braku urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków – nie znajduje się studnia dostarczająca wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (dotyczy również studni na sąsiednich działkach) *– zgodnie z §31 ust. 1 pkt 4 i 5 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2015 poz. 1422)*
6. Zostanie zachowana minimalna odległość zgłaszanej przydomowej oczyszczalni ścieków (w tym wszystkich jej elementów m.in. wylotów wentylacji), od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (tj. o czasie przebywania powyżej 2h na dobę) – 5 m oraz od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 2 m – *zgodnie z §36 ust. 2 jw.*
7. Zostałem/am pouczona o obowiązku poinformowania Urzędu Gminy/Miasta o wykonaniu przydomowej oczyszczalni ścieków *– zgodnie z art. 3 ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.).*

……..…………………………………………

***podpis(y)***

**Załącznik do opisu technicznego**

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń i minimalny procent redukcji zanieczyszczeń dla ścieków:

X

XX ZAZNACZYĆ LOKALIZACJĘ I SPOSÓB WPROWADZANIA DO GRUNTU

|  |  |
| --- | --- |
| **MIASTO ZGIERZ**  **ALEKSANDRÓW**  **ŁÓDZKI**  **RUDA BUGAJ**  **RĄBIEŃ**  **RĄBIEŃ AB**  **ANTONIEW**  **OZORKÓW** | **BIOLOGICZNE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW**, ROZSĄCZANIE POPRZEZ DRENAŻ, SKRZYNKĘ ROZSĄCZAJĄCĄ, URZĄDZENIE WODNE – STUDNIĘ CHŁONNĄ LUB BEZPOŚREDNIO DO ROWU:  BZT5 – 15 mg O2/l lub 90 % redukcji  ChZTCr – 125 mg O2/l lub 75 % redukcji  Zawiesiny ogólne – 35 mg/l lub 90 % redukcji  Azot ogólny – 10 mg N/l albo 70-80 % redukcji  Fosfor ogólny – 1 mg P/l lub 80 % redukcji |
| **GŁOWNO** | **BIOLOGICZNE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW**, ROZSĄCZANIE POPRZEZ DRENAŻ, SKRZYNKĘ ROZSĄCZAJĄCĄ, URZĄDZENIE WODNE – STUDNIĘ CHŁONNĄ LUB BEZPOŚREDNIO DO ROWU:  BZT5 – 25 mg O2/l lub 70-90 % redukcji  ChZTCr – 125 mg O2/l lub 75 % redukcji  Zawiesiny ogólne – 35 mg/l lub 90 % redukcji  Azot ogólny – 15 mg N/l albo 70-80 % redukcji  Fosfor ogólny – 2 mg P/l lub 80 % redukcji |
| **STRYKÓW**  **DOBRA**  **TYMIANKA**  **SMOLICE**  **SOSNOWIEC**  **DOBRA-NOWINY**  **SWĘDÓW**  **ANIELIN SWĘDOWSKI**  **LIPA**  **ORZECHÓWEK** | ROZSĄCZANIE POPRZEZ DRENAŻ, URZĄDZENIE WODNE – STUDNIĘ CHŁONNĄ LUB BEZPOŚREDNIO DO ROWU:  BZT5 – 25 mg O2/l lub 70-90 % redukcji  ChZTCr – 125 mg O2/l lub 75 % redukcji  Zawiesiny ogólne – 35 mg/l lub 90 % redukcji |
| **POZOSTAŁE**  **MIEJSCOWOŚCI** | ROZSĄCZANIE POPRZEZ DRENAŻ, SKRZYNKĘ ROZSĄCZAJĄCĄ:  BZT5 – 20 % redukcji  Zawiesiny ogólne – 50 % redukcji |
| ROZSĄCZANIE POPRZEZ URZĄDZENIE WODNE – STUDNIĘ CHŁONNĄ LUB BEZPOŚREDNIO DO ROWU:  BZT5 – 25 mg O2/l lub 70-90 % redukcji  ChZTCr – 125 mg O2/l lub 75 % redukcji  Zawiesiny ogólne – 35 mg/l lub 90 % redukcji |

……..…………………………………………

***podpis(y)***

**Objaśnienia:**

**BZT5** – Pięciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (przy 20oC), oznaczane z dodatkiem inhibitora nitryfikacji

**ChZTCr**– Chemiczne zapotrzebowanie tlenu, oznaczane metodą dwuchromianową

**Azot ogólny** – suma azotu Kjeldahla (NNorg + NNH4) azotu azotynowego i azotu azotanowego

**Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Zgierzu**

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej Rozporządzeniem) informujemy, że :

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Zgierski z siedzibą 95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6A.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować :

- telefonicznie dzwoniąc pod numer +48 691 194 100;

- pocztą email : poczta@mkoralewski.pl;

- lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :
2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Starostę Zgierskiego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
3. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Starostę Powiatu Zgierskiego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w szczególności z zakresu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.).
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym powyżej Pani/pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom (procesorom) lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być :
5. inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
6. inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające)
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
8. W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora przysługuje Pani/Panu :
9. prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
10. prawo sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
11. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
12. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
13. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
14. prawo do wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
15. w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia), przysługuje Pani/panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
16. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.